Descripción técnica G 300 S

Quemador de gas

Marca: De Dietrich

Modelo G 3__ - _ S

Funcionamiento: 1 llama / 2 llamas progresivo

Potencia en suministro: ___ a ___ kW

Caudal de gas ___ m3/h (gas natural)

Presión de alimentación de gas: ___ mbar

Gama de potencia de caldera: ____ a  ___ kW

Potencia del motor: ___ W

Alimentación: monofásica

Peso neto: ____ kg

Descriptivo:

- Conforme a las exigencias de las directivas europeas

- Baja emisión de NOx y CO

- Cabezal de combustión de gas con multitoberas calibradas

- Aeráulica reforzada con el sistema Duo-Press ® generando importantes caudales y presiones de aire,  lo que facilita el ajuste y la estabilidad de la combustión

- Ajuste del caudal de aire a la salida del ventilador mediante un sistema hemisférico de regulación proporcional

- Turbina transversal de dimensión optimizada con paletas de gran espesor

- Bloque de gas compacto para alimentación a derecha o izquierda y válvula de paro.

- Fijación a la caldera por brida deslizante

- Conexionado eléctrico por toma precableada estándar europeo (2 tomas en modelos de 2 llamas)

- Posición  horizontal de mantenimiento de la platina porta-componentes y posición vertical de la línea de gas

- Colocación de mantenimiento rápida por 5 tornillos de un cuarto de vuelta de la platina porta-componentes

- Una sola llave (hexagonal - 4 mm) para efectuar todos los ajustes, desmontajes y remontajes

- Ajustes facilitados por regletas graduadas y servomotor simplificado

- Cubierta insonorizada que cubre la totalidad de componentes

- Entrada de  aire comburente a través de espuma de aislamiento fónico

- Circuito aeráulico con zonas de desacoplo por cambios de recorrido

- Trafo electrónico y vigilancia de llama por sonda de ionización

- Compuerta de cierre de aire en la parada

- Carcasa cúbica de fundición de aluminio inyectado a presión

- Quemador prerregulado en caliente (combustión completa)

Accesorios :

- Cajón insonorizante

- Control cíclico de estanqueidad

- Kit de conversión a propano para G 303-2 S y G 303 – 3 S